は　し　が　き

国土調査法にもとづく水調査のうち、地下水調査事業の一部として、深井を中心とする地質ボーリング資料を全国にわたって収集、整理することを企画したのは、昭和２６年のことであったが、さきに刊行した関東地方篇Ｉ、中部近畿地方篇Ｉ、同ＩＩ（大阪市）、中国・四国・九州地方篇に続いて今回第五集として「全国深井地質資料台帳北海道及び東北、（Ｉ）篇」を刊行することとなった。

国土調査を実施するにあたり、既存の関係資料を収集整理しておくことは、調査事業にとって重要な基礎をなすものである。既存資料の整理を完全に行うことによって、種々の調査計画を合理的にたて、精度の高い作業を円滑に、かつ能率的に運ぶことが出来る。

深井地質資料は、深層地下水の開発、建設物の基礎工事、地盤沈下対策について不可欠のものであるとともに他の学術分野にとっても重要な基礎資料たり得ると考えられる。

この資料は、深井戸掘さく、天然ガス採取、各種建設工事に伴うボーリング等の結果採取された、地質断面及び井戸資料に関する記録である。これはその場所の地盤の状況を示す貴重な資料でありながら、それぞれの作井会社深井所有者、大学、研究所等に分散保存されているのが通例なため、これを利用出来る機会は極めて少なかった。

従って企画庁においては、各界の要望に応え、広く関係者の協力を得て、全国にわたって深井地質資料を遂次収集して来たが、今回は北海道地方及び東北地方の内、青森、岩手、宮城、秋田の四県内に散在している深井戸のうち３７６本について整理し収録した。

資料の提供、収集にあたって御協力をいただいた下記の各位に深く感謝の意を表する。なお本書の編集については当課の武田健策技官、式正英技官が携わった。今回の第五集をもって地域的には一応全国をおおったわけであるが、今後は遂次各地方についての補遺を作製してゆきたいと考えている。

河　田　　英（北海道地下資源調査所）

蔵　田　延　男（地質調査所）

塚　田　　　正（農林省農地局）

森　谷　虎　彦（北海道農地開拓部）

山　本　荘　毅（農地省農地局）

秋田県土木部　新潟県商工労働部　福井県農林部

函　館　市

苫小牧市

小　樽　市

弘　前　市

盛　岡　市

北　上　市

宮　古　市

仙　台　市

塩　釜　市

石　巻　市

古　川　市

凡　　　例

１）綴込の順序は地理調査所発行「郡市町村名便覧」に従った。

２）資料の種類は、主として深井地質資料であるが、建築及び橋梁等の基礎の地質調査資料をも一部取り入れてある。

３）「整理番号」は今後増補の際便利なように、各郡市単位ごとに一連番号を附してある。

４）「所在地」は判明しているものについては、町名、番地までを示し、正確を期した。

５）「所有者」は深井を維持管理する官公庁、法人、個人等の名称で、作井当時のものであるから、其後管理者が変更したものについては明らかではない。「作井地」は深井のある具体的な場所を示すようにつとめた。

６）「続く」は深井地質が変化に富んでいて、台帳用紙２枚以上にわたって連記した場合は、続く１、続く２…のように番号を附した。

７）「位置図幅」は、深井所在地の載っている地理調査所発行５万分の１地形図及び２０万分の１地勢図の名称である。

８）「位置地形」は、深井所在地の自然地理学的位置を記載した。

９）「作井開始」は作井工事に着手した年月日、「作井完成」は作井工事の完成した年月日である。

１０）「基盤地質」は深所帯水層の基底にあたる深成岩、噴出岩、変成岩等の不透水性岩類を示す。なお深井所在地における地表面から基盤までの深さを欄中に記した。

１１）「用途」は地下水採取の利用目的に従って、鉄道給水、かんがい、上水道等と具体的に記した。

１２）「地盤高」は深井所在地の地表面海抜高度である。

１３）「深井深度」は深井を実際に掘作したときの深さである。

１４）「ストレーナー」は帯水層から地下水を採取するために使用する管側に多数の孔をあけた管を云い、上欄「層」はストレーナーを挿入した個所数、下欄はその長さの合計を記した。

１５）「井径」は井側管の直径。全深同径の場合は一つであり、これをミリメートルで示したが、異径深井の場合（作井の深さ、地質の良否によって２ないし４段に次第に径の小さい管を挿入する。）管径と深さの明らかなものについては、それを示した。

１６）「自然水位」は深井の地表面から井内の地下水面までの深さを示す。この欄の中で＋を附したものは、自噴井の場合の地表面上の水柱の高さをあらわし、メートルで示してある。

１７）「揚水水位」はポンプによって地下水を汲みあげる場合、揚水量と地下水補給量とが平衡するときに地下水位は一定となる。この時の水位をいうのであり、地表面からその地下水面までの深さをメートルで示してある。

１８）「揚水量」は主として作井工事終了直後、深井の湧水能力を試験した当時のものを採用したから、現在汲み上げている水量とは必ずしも一致しない。単位は毎日あたりの立方メートルで示してある。

１９）「自噴量」は深井の孔口から自噴する水量で単位は毎日あたりの立方メートルで示してある。

２０）「水温」は揚水中の地下水の水温を摂氏度で示してある。なお水質分析を行って資料がはっきりしているものはそれを示した。

２１）台帳用紙の下半分の欄は、地質ボーリング資料による地層の状況を地表からの深さの順に記した。

２２）「深度」は深井の地表面から各地層の下界までの深さをメートルで示す。

２３）「層厚」は帯水層の位置と厚さを明示するために、帯水層に関係のある砂、砂礫、礫等の層についてだけ各地層の厚さを示してある。

２４）「化石」は動物化石と植物化石とに分け、埋蔵場所に従って、前者の場合は○印、後者の場合は×印で表現した。動物化石には貝化石、植物化石には埋木、泥炭腐植物、樹枝片等を包含している。

２５）「地質名称」は提供資料のものをそのまま記載した。現在広く使用されている作井機は、自然のままの地質標本（岩芯）を採取出来るものは少く、掘作錐を回転しながら岩石を粉砕してゆく型の回転式作井機、地質組織を搗き砕きながら掘進する衝撃式作井機が多く使用されているので、固結岩石も分解された形で認められ、粘土、砂礫等の様に固結されていない表現となっているから、この資料の利用については、内容を十分に理解し、正しい判断をしていただきたい。帯水層の層名には※印を附して他の層名と区別してある。但し帯水層と思われるものでも資料不十分のためそれが明らかでないものは※印を附してない。

参考のために、地質学上の岩石名称と作井の地質名称とを次に対比表示する。

地質学上の岩石名			作井地質名称

ローム				赤土、赤粘土

粘土質でセメントされた砂岩	粘土まじり砂、砂まじり粘土

砂質礫岩				粘土まじり礫、砂まじり礫、小石まじり砂

砂質頁岩				砂質粘土

頁岩				粘土

泥岩				土丹、シルト

２６）「ストレーナー位置」はストレーナーを挿入した位置を、地表からの深さで示し、かつその長さを附記した。例えば７１．２０～７５．７０＝４．５０は深さ７１．２０ｍから７５．７０ｍまでの間４．５０ｍの長さにストレーナを挿入してあることを示す。